## AFFIDAMENTI FEBBARIO 2023
ATER BELLUNO Azienda territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno (già IACP) 32100 Belluno, via Castellani 2 - 0437 935911 info@aterbl.it - c.f. 00092050251 Ente Pubblico Economico Strumentale Regionale
[5 empty] | AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENTIVI PERIODO : | 01/02/2023 - 28/02/2023 |  |  |  | ALLEGATO AL D.D. N.189 DEL 30/03/2023
CIG | Tipo | Numero Buono | Data Buono | Indirizzo alloggio | Codice unità immobiliare | Ditta affidataria | P.IVA/Cod.F. | Categoria merceologica | Importo affidamento | Descrizione affidamento | Note
Z1639CC517 | BUONO | 33 | 2023-02-01 | FELTRE - VIA G. CABOTO n. 15 | 102109092015 | G.L. IMPIANTI SNC | 00937010254 | Idraulico | 328 | Intervento manutentivo per infiltrazione al piano inferiore, si è provveduto a siliconare il piatto doccia, alla sostituzione del miscelatore del lavabo con sifone, alla sostituzione rubinetto aduzione acqua del WC.
Z1639CC517 | BUONO | 34 | 2023-02-01 | FELTRE - VIA G. CABOTO n. 15 | 102109092011 | G.L. IMPIANTI SNC | 00937010254 | Idraulico | 374 | Intervento manutentivo per perdita d'acqua dovuto al lavandito bagno di servizio. Si è provveduto a liberare lo scarico intasato e alla sostituzione del sifone, dei rubinetti sottolavabi, del miscelatori sia del bagno che della cucina.
XB539C9BA0 | BUONO | 35 | 2023-02-01 | FELTRE - VIA VALLINA n. 14 | 102100030501 | DEOLA STEFANO | 01265440253 | Imbianchino | 950 | Tinteggiatura alloggio e carteggiatura e verniciatura n.5 infiissi.
Z3E39C9AED | BUONO | 36 | 2023-02-01 | FELTRE - VIA BELLUNO n. 30/D | 102108290909 | DALLA BALLA MARCO | 01095240253 | Bruciatorista | 80 | Intervnto di sostituzione termostato ambientale
Z9B39C9A80 | BUONO | 37 | 2023-02-01 | LIMANA - VIA TRICHES n. 23 | 102902010102 | G.T. TERMOIDRAULICA DI TROVATO GIOVANNI | 01094570254 | Bruciatorista | 110 | Lavori di manutenzione ordinaria caldaia consistente nel controllo periodico, pulizia, analisi fumi ed aggiornamento libretto. Unità di nuova assegnazione.
Z4239C9429 | BUONO | 38 | 2023-02-02 | BELLUNO - VIA S. LORENZO n. 11 | 100615010108 | FINBLOK SRL | 00257670257 | Falegname/Serramentista | 1180.4 | Sostituzione n° 1 finestra in camera da letto, doppia anta, triplo vetro (Uw 0,86 W/m2K), dim. 1280 x 1340 mm, pvc colore bianco
Z4239C9429 | BUONO | 39 | 2023-02-02 | BELLUNO - VIA S. LORENZO n. 11 | 100615010105 | FINBLOK SRL | 00257670257 | Falegname/Serramentista | 918.32 | Sostituzione n° 1 finestra in bagno, anta singola, triplo vetro (Uw 0,86 W/m2K), dim. 750 x 1350 mm, pvc colore bianco
Z1739CC657 | BUONO | 40 | 2023-02-02 | AGORDO - VIA PRAGRANDE n. 57/A | 100100010202 | TERMOIDRAULICA AGORDINA | 00856150255 | Idraulico | 78.63 | Intervento di manutenzione su impianto idrico con sostituzione rubinetto lavatrice e pulizia filtro contalitri acqua fredda.
Z0139D9FF5 | BUONO | 42 | 2023-02-03 | BELLUNO - P.ZZA S. LUCANO n. 10 | 100601270302 | GRUPPO ESSEPI SRL | 00969040252 | Bruciatorista | 207 | Richiesta interna per accatastamento caldaia autonoma e prima manutenzione per inquilino appena entrato
ZF239DA034 | BUONO | 43 | 2023-02-03 | BELLUNO - VIA MEASSA n. 60 | 100618040105 | IMAP CASA S.R.L. | 00775080252 | Fornitori materiale | 430 | Sostituzione avvolgibile e relativo sistema di manovra con tapparella in alluminio, mis. 795 x 2270 mm
Z0139D9FF5 | BUONO | 44 | 2023-02-03 | BELLUNO - VIA DELL'ANTA n. 135 | 100601020102 | GRUPPO ESSEPI SRL | 00969040252 | Bruciatorista | 355.46 | Richiesta interna per manutenzione caldaia (con sostituzione dello scambiatore a piastre) e avviamento per nuova locazione
ZC139D9FBE | BUONO | 45 | 2023-02-03 | BELLUNO - VIA TRAVAZZOI n. 45 | 100616040105 | S.A. IMPIANTI DI SOGNE ANGELO & C. S.N.C. | 01008590257 | Idraulico | 50 | A Seguito segnalazione malfunzionamento impianto di riscaldamento da parte dell'inquilino, è stato riscontrato errato collegamento degli impianti nel collettore. diritto di chiamata + manodopera
ZDA39D9EA3 | BUONO | 46 | 2023-02-03 | PERAROLO DI CADORE - VIA REGINA MARGHERITA n. 5 | 103700020104 | ECOLOGICA 2006 | 01038910251 | Spurghi | 210 | Intervento sulla linea principale delle acque nere per spurgo tubazione a carico di ATER (intervento a compensazione della pulizia grondaie effettuata dal condominio anziché dalla proprietà)
Z0F39D9DD9 | BUONO | 47 | 2023-02-06 | FELTRE - VIA G. CABOTO n. 20 | 102109110101 | DEOLA STEFANO | 01265440253 | Varie | 900 | Intervento di rimozione di porzione rivestineto in piastrelle rialzato e staccato, la zona interessata è l'ingresso e il corridoio per una superficie di circa 16 mq. Si prevede la rimozione del rivestimento i piastrelle con il taglio delle stesse in prossimita delle porte, il ripristino del massetto ove rovinato, la posa del laminato e del batiscopa.
Z0F39D9DD9 | BUONO | 48 | 2023-02-06 | SAN GREGORIO NELLE ALPI - VIA SANDRO PERTINI n. 17 | 104500020601 | DEOLA STEFANO | 01265440253 | Varie | 1300 | Intervento di posa nuovo rivestimento in laminato sull'esistente rivestimento nelle due camere. La superficie interessata è di circa 30 mq.
Z1C39EBEAB | BUONO | 49 | 2023-02-07 | FELTRE - VIA BELLUNO n. 30/D | 102108290904 | SAFRIGO | 01221950254 | Bruciatorista | 134 | Intervento di manutenzione ciclica e controllo eff. Energetica caldaia murale a gas.
Z9F39E4DED | BUONO | 50 | 2023-02-07 | FELTRE - VIA ANCONETTA n. 25 | 102107110101 | SPAZIO CASA DI MAHILAJ ELIDON | 01107140251 | Varie | 550 | Intervento di rimozione materiali presenti nell'alloggio, comprendente i vecchi scuri e svariati bidoni di colore tempera. Oltre alla pulizia dei locali raggiunti dalla fuoriuscita acque saponate avvenuta dallo scarico della cucina.
Z2839E4E35 | BUONO | 51 | 2023-02-08 | ALPAGO - FRAZIONE SANTA CROCE n. | 107512010101 | IDROTERMICA DE MIN SRL | 00102120250 | Idraulico | 2100 | Lavori di manutenzione ordinaria della centrale termica centralizzata consistenti in: - sostituzione di n° 1 motore valvola di zona e termostato € 350,00 - sostituzione di n° 5 contacalorie da 1,5 mc € 1750,00; Comprensivo di materiali, manodopera e quant'altro necessario per un lavoro a regola d'arte. Come da preventivo pervenuto al protocollo Ater il 07/02/2023 n. 656.
ZA039E5DE2 | BUONO | 52 | 2023-02-09 | BELLUNO - VIA TISOI n. 94 | 100612020101 | LUCA LATTI | 01060000252 | Lattoniere | 3300 | Secondo parte dell'intervento di mantenzione della copertura condominiale, seguente all'intervento urgente di rappezzo della guaina isolante eseguito dalla ditta INGUAINA srl (buono 527/2022) e consistente in allestimento linea vita provvisoria e sostituzione di circa 55 m di grondaia a sezione quadrata, giunti e scarichi. Importo a carico ATER pari a 4/6 del totale preventivato.
Z6539EBEBC | BUONO | 53 | 2023-02-10 | SEDICO - VIA G. MARCONI n. 20 | 105300100101 | FRANCESCHI S.A.S. | 00902150259 | Edile | 1228 | Intervento manutentivo di ripristino parete fiorera esterna in murartura. L'intervento prevede la pulizia e il lavaggio del muro in mattoni pieni, la verica della copertina in pietra, posa aggrappante per malta di calce, stuccatura di ripristino e regarizzazione superficie, rasatura marmorino lavabile colorato rosso mattone. Fornitura e posa lattoneria a protezione del manufatto con sgocciolatoio e sigillatura.
Z6539EBEBC | BUONO | 54 | 2023-02-10 | SEDICO - VIA G. MARCONI n. 32/B | 105300090101 | FRANCESCHI S.A.S. | 00902150259 | Edile | 2116 | Intervento di controllo e sistemazione coppi incopertura di entrambe le falde con autocarro con cestello. Si esegue inoltre la sostituione dei chiusini carrabili n.6.
ZB639F3798 | BUONO | 55 | 2023-02-13 | FELTRE - VIA MONS. CATTAROSSI n. 7/C | 102107090401 | ZANOLLA DENIS | 00922990254 | Idraulico | 148.5 | Intervento per eliminare perdita dalla tubazione scarico lavabo bagno, rottura su muro sotto lavandino e suo ripristino.
ZB639F3798 | BUONO | 56 | 2023-02-13 | FELTRE - VIA VALLINA n. 20 | 102100030102 | ZANOLLA DENIS | 00922990254 | Idraulico | 628.23 | Istallazione camino provvisorio e fornitura scarichi per alzare sfiati. Posa definitiva del camino a tetto con posa nuova conversa e taglio posa coppi mancanti. Comprensivo di chiamate e manodopera.
Z4239EEE2B | BUONO | 57 | 2023-02-13 | SEDICO - VIA VAL DI FONTANA n. 12/c | 105300130506 | ZANOLLA DENIS | 00922990254 | Idraulico | 19278 | Intervento di ripristino funzionalità completa centrale termica che prevede lievo bollitori, caldaie, tubazioni e materiali non più utilizzati. Istallazione di due nuove caldaia marca Baxi modello luna duo-tec mp+1.60 e modello luna duo-tec mp+1.50 a gas metano, complete di ogni accessorio, collegamento fumi all'esistente, scarico condense all'esistente, filtro magnetico, collegamenti all'impianto esistente, nuovo bollitore vetrificato da 1000lt a doppio serpentino, circolatore reintegro bollitore ad altra prevelenza, circolatore per ricircolo acqua sanitaria, nuovo collegamento idrico al bollitore sanitario, collegamento tubazioni solari, lavaggio impianto solare e sostituzione glicole antigelo. | Determina a parte (da emettere)
Z9C39EEEE5 | BUONO | 58 | 2023-02-13 | SEDICO - VIA VAL DI FONTANA n. 12/c | 105300130506 | CORSO GIANANTONIO | 00860590256 | Elettricista | 580 | Intervento di adeguamento impianto elettrico alla nuova centrale termica.
ZDC39F3517 | BUONO | 59 | 2023-02-13 | LIMANA - VIA MANDRON n. 7 | 102901040204 | VI.ELLE.GI DI FABIO CAVAZZINI | 01142770252 | Falegname/Serramentista | 280 | Lavori di manutenzione ordinaria dei serramenti interni ed esterni prima della riassegnazione dell'alloggio, consistenti in: - fornitura e posa di n. 2 maniglie per porte interne e n. 6 maniglie per finestre esterne; - riparazione n. 2 tapparelle; - registrazione generale porte interne e serramenti esterni. Come da preventivo pervenuto all'Ater il 13/02/2023.
ZB639F3798 | BUONO | 60 | 2023-02-13 | QUERO VAS - VIA SPALOA n. 1 | 104200010101 | ZANOLLA DENIS | 00922990254 | Idraulico | 243.4 | Lavori di manutenzione ordinaria consistenti nella posa di cassetta esterna al posto di quella interna non più riparabile, compresi accessori e manidopera, come da vs comunicazione del 13/02/2023 prot. 0796.
Z7B39F3666 | BUONO | 61 | 2023-02-13 | LIMANA - VIA TRICHES n. 23 | 102902010102 | SPAZIO CASA DI MAHILAJ ELIDON | 01107140251 | Edile | 1105 | Lavori di manutenzione ordinaria prima di nuova assegnazione dell'alloggio consistenti in: - sostituzione di n. 9 corde tapparelle; - tinteggiatura delle superfici retro termosifoni (in occasione della loro sostituzione) previa stuccatura, carteggiature e trattamento antimuffa dell'area; - sostituzione della serratura del portoncino d'entrata e della serratura completa di n. 2 porte interne; - sostituzione di n. 3 frutti compreso supporto e placca; - pulizia generale dell'alloggio. Come da preventivo pervenuto all'Ater il 08/02/2023 prot. 0677.
Z7B39F3666 | BUONO | 62 | 2023-02-13 | BELLUNO - VIA B. CASTELLANI n. 2 | 100603370301 | SPAZIO CASA DI MAHILAJ ELIDON | 01107140251 | Edile | 1565 | Lavori di manutenzione ordinaria ufficio (Arch. Rossi) consistenti in: - Demolizione e smaltimento in discarica del controsoffitto in legno esistente; - rifacimento controsoffitto in cartongesso completo di telaio rigido; - riposizionamento canalette impianto elettrico esistenti; - fornitura e posa di lana di roccia nello spessore di cm. 10; - tinteggiatura completa del locale. Come da preventivo pervenuto all'Ater il 07/02/2023 prot. 654.
Z1239F94A8 | BUONO | 63 | 2023-02-14 | FELTRE - VIA G. CABOTO n. 12 | 102109110502 | G.L. IMPIANTI SNC | 00937010254 | Idraulico | 3398 | Sostituzione caldaia che prevede le seguenti lavorazione: lievo vecchia caldaia e suo smaltimento, istallazione nuova caldaia marca Baxi mod. duo-tec da 28 kw, baxi kit di partenza e coassiale orizzontale da 100/60 x1000, n.4 prolunghe COASSIALI DA 100/60 X 1000. Si prevede inoltre l'installazione filtro magnetico a protezione caldaia, la realizzazione dei collegamenti idrici - termici - gas - elettrici, scarico condense . Comprensivo di manodopera, prove di funzionamento e documentazione.
Z1539F3466 | BUONO | 65 | 2023-02-17 | PIEVE DI CADORE - VIA LONGIARU' n. 16 | 103906010105 | DB SERVICE S.R.L. | 05227300281 | Bruciatorista | 145 | Richiesta interna per avviamento caldaia per nuova locazione e compilazione libretto
Z5939F9625 | BUONO | 66 | 2023-02-14 | PEDAVENA - VIA FACEN n. 102 | 103602020101 | SCOPEL RUGGERO DI SCOPEL NICOLA | 01237390255 | Bruciatorista | 151 | Revisione e manutenzione caldaia.
Z3439FA89B | BUONO | 67 | 2023-02-14 | FELTRE - VIA G. CABOTO n. 20 | 102109110108 | CORSO GIANANTONIO | 00860590256 | Elettricista | 4800 | Intervento di adeguamento impianto elettrico preesistente alla normativa vigente e alle nuove esigenze abitative. | Determina a parte (da emettere)
Z3439FA89B | BUONO | 68 | 2023-02-14 | FELTRE - VIA TICINO n. 8/D | 102108270101 | CORSO GIANANTONIO | 00860590256 | Elettricista | 1720 | Intervento di sostituzione dell'impianto citofonico obsoleto che prevede la fornitura e posa in opera di impianto citofonico, comprensivo di smontaggio e smaltimento dell'impianto, sfilaggio cavi e posa di nuovi, collegamento alla serratura portoncino, fornitura e istallazione di cinque cornette.
Z2439FA837 | BUONO | 69 | 2023-02-14 | FELTRE - VIA ADDA n. 34 | 102108281401 | ZANOLLA DENIS | 00922990254 | Idraulico | 255 | Intervento per elimare la perdita d'acqua che dopo alcuni sopralluoghi è stata individuata nella piletta di scarico della vasca. Sostituzione colonna vasca completo comprensivo di manodopera. Con opere murarie contabilizzate a parte.
| BUONO | 70 | 2023-02-14 | FELTRE - VIA BELLATI n. 2 | 102106010101 | DALLA BALLA MARCO | 01095240253 | Bruciatorista | 80 | A seguito sopralluogo di controllo effettuato da tecnici ARPAV di provveduto a sostituire termostato di sicurezza.
Z7039F9676 | BUONO | 71 | 2023-02-14 | FELTRE - VIA VALLINA n. 14 | 102100030501 | DEOLA STEFANO | 01265440253 | Varie | 550 | Intervento di levigatura e verniciatura parquet camera di 17,50mq.
Z2439FA837 | BUONO | 72 | 2023-02-14 | FELTRE - VIA DELLA GRANDE n. 19 | 102110010302 | ZANOLLA DENIS | 00922990254 | Idraulico | 1031.41 | Lavori di sostituzione vasca da bagno vetusta con nuova doccia ribassata,
Z9139F9783 | BUONO | 73 | 2023-02-15 | BELLUNO - VIA G.BERLENDIS n. 63 | 100606020201 | GDI ASSISTANCE S.N.C. | 01105330250 | Bruciatorista | 315.34 | manutenzione ordinaria CT a carico della proprietà: Sostituzione carico automatico 125,00€ Sostituzione valvola di sicurezza ISPESL (mod. VICTRIX 50) 99,44€ manodopera (1,5 h) 54,54€ Importo di fattura maggiore del buono€ 517,31 per maagiori lavori eseguiti in corso d'opera.
ZA539F9705 | BUONO | 74 | 2023-02-15 | FELTRE - VIA BELLATI n. GR | 102106060104 | DALLA BALLA MARCO | 01095240253 | Bruciatorista | 80 | Intervento manutentivo con sostituzione termostato di sicurezza.
Z3439FA89B | BUONO | 75 | 2023-02-15 | FELTRE - VIA MONS. CATTAROSSI n. 14/B | 102107150201 | CORSO GIANANTONIO | 00860590256 | Elettricista | 100 | Intervento di sostituzione termostato bagno
Z3439FA89B | BUONO | 76 | 2023-02-15 | FELTRE - VIA MONS. CATTAROSSI n. 14 | 102107150101 | CORSO GIANANTONIO | 00860590256 | Elettricista | 35 | Sostituzione pompa condominiale.
Z9139F9783 | BUONO | 77 | 2023-02-15 | BELLUNO - VIA GIOVANNI PAOLO I n. 39 | 100603420109 | GDI ASSISTANCE S.N.C. | 01105330250 | Bruciatorista | 201.97 | Segnalato dal manutentore malfunzionamento della caldaia autonoma (continui cali di pressione a causa del vaso di espansione bucato) VASO ESPANSIONE CALDAIA € 92,89 FISSO CHIAMATA € 36,36 MANODOPERA (2h) € 72,72
Z1B39F9424 | BUONO | 78 | 2023-02-15 | BELLUNO - VIA MEASSA n. 42/A | 100618070101 | CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 01510980228 | Bruciatorista | 1292.61 | Segnalata dall'amministratore circolazione acqua calda nell'impianto di riscaldamento anche con termostato spento ed errata contabilizzazione dei consumi. Sostituzione n° 4 valvole motorizzate (MUT) 4x€ 112,82 materiale idraulico vario € 112,84 oneri di sicurezza manodopera per due operai (18 h comprensive di ricerca guasto e controllo impianto)
Z9139F9783 | BUONO | 79 | 2023-02-15 | BELLUNO - VIA MEASSA n. 42/A | 100618070101 | CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 01510980228 | Bruciatorista | 947.89 | Segnalata dall'amministratore la presenza di rumori molesti a danno di alcuni inquilini causati dall'accensione della caldaia in orario notturno. Installazione di nr.3 orologi digitali settimanali a due canali comprensivi di relè per comando generatore, circolatore riscaldamento, circolatore carico boiler e circolatore di ricircolo. Incluso materiale elettrico di consumo vario. € 690,00 manodopera 6h € 230,28
ZBE3A4EEA6 | BUONO | 80 | 2023-02-16 | PONTE NELLE ALPI - FRAZIONE ARSIE' n. 35/a | 104007010101 | LA.BELL. SAS DI COSTANTINI VIVIANO & C. | 00502740251 | Edile | 485 | Lavori di somma urgenza relativi alla sistemazione di parte della copertura a seguito di caduta di alcuni coppi di laterizio sulla strada pubblica.
Z8B3A0ED0F | BUONO | 81 | 2023-02-20 | QUERO VAS - QUART.SAN GIROLAMO EMILIANI n. 42 | 104200030501 | C.SERVICE DI TURRO CLAUDIO | 01091270254 | Bruciatorista | 203 | Intervento manutentivo con sostituzione dek flussostato della caldaia.
Z743A0ECBE | BUONO | 82 | 2023-02-21 | FELTRE - VIA G. CABOTO n. 26 | 102109100503 | IMAP CASA S.R.L. | 00775080252 | Spurghi | 65 | Intevento riparazione tapparella in PVC che prevede la sostituzione di n.5 stecche comprensivo di istallazione.
Z663A0ECE4 | BUONO | 83 | 2023-02-21 | FELTRE - VIA G. CABOTO n. 12 | 102109110504 | DEOLA STEFANO | 01265440253 | Imbianchino | 150 | Intervento di inbiancatura con ripristino di una porzione di intonaco del locale bagno.
| BUONO | 84 | 2023-02-21 | TAMBRE - VIA PIAN DE DORA n. 11 | 106001030301 | BORTOLUZZI GIACOMO DI BORTOLUZZI DANILO & C | 00797780251 | Idraulico | 0 | Lavori urgenti di verifica e sitemazione della perdita riscontreta sull'intradosso del solaio dell'autorimessa interrata. | Lavoro di somma urgenza in corso di definizione
Z493A14042 | BUONO | 85 | 2023-02-21 | LONGARONE - VIA ROMA n. 80 | 103112060101 | BEZ VANNY | 00953360252 | Edile | 498.4 | Lavori urgenti di messa in sicurezza; verifica e sistemazione del manto stradale consistenti in: - Posizionamento transenne per chiusura area danneggiata; - monitoraggio periodico della situazione; - trasporto e nolo escavatore; - fornitura materiale stabilizzato e smaltimento materiale residuo; - manodopera. Come da consuntivo pervenuto all'Ater il 21/02/2023 prot. 0936
ZAC3A0F5F4 | BUONO | 86 | 2023-02-21 | FELTRE - VIA G. CABOTO n. 28 | 102109100408 | G.L. IMPIANTI SNC | 00937010254 | Idraulico | 3864 | Sostituzione caldaia che prevede le seguenti lavorazione: lievo vecchia caldaia e suo smaltimento, istallazione nuova caldaia marca Baxi mod. duo-tec compact-e da 28 kw, intubamento canna fumaria nel cavedio esistente, aspirazione come da precedente il tutto con materiali in P.PS. Si prevede inoltre l'installazione filtro magnetico a protezione caldaia, la realizzazione dei collegamenti idrici - termici - gas - elettrici, scarico condense . Comprensivo di manodopera, prove di funzionamento e documentazione.
Z2F3A35773 | BUONO | 87 | 2023-02-22 | BELLUNO - VIA B. CASTELLANI n. 2 | 100603370301 | SPAZIO CASA DI MAHILAJ ELIDON | 01107140251 | Imbianchino | 500 | Intervento di tinteggiatura due uffici inquilinato.
Z1B3A14196 | BUONO | 88 | 2023-02-22 | LOZZO DI CADORE - VIA PADRE MARINO n. 238 | 103300050102 | GAGLIARDI RENATO & C | 00935090258 | Bruciatorista | 13492 | intervento di sostituzione di n° 4 caldaie autonome, deciso a seguito dei numerosi interventi di riparazione richiesti nel corso degli anni e data la vetustà degli impianti (23 anni). intervento come da preventivo allegato, specificando per i radiatori le seguenti quantità: Sbarro: 3 valvole + 2 comandi termostatici Forner: 3 comandi termostatici Baldovin: 3 valvole + 2 comandi termostatici Moretti: 5 valvole + 3 comandi termostatici | Determina a parte (da emettere)
Z093A13FAD | BUONO | 89 | 2023-02-22 | FONZASO - VIA A. DE GASPERI n. 1 | 102202020104 | ZANOLLA DENIS | 00922990254 | Idraulico | 85 | Lavori di ricerca e sistemazione della perdita segnalata (u.i. 102202020106), consistente nella sistemazione raccordo idrico intramurario e ripristino parte muraria (ceramica).
Z5D3A140BF | BUONO | 90 | 2023-02-22 | ALPAGO - VIA D. ALIGHIERI n. 36 | 107501170101 | DE MIN MARIO SAS | 01105120255 | Elettricista | 399 | Lavori di verifica, riparazione ed adeguamento impianto elettrico vani comuni consistenti in: - installazione protezioni differenziali e magnetotermiche; - sostituzione timer luci scale; - manodopera; - certificato di conformità intervento eseguito. Come da nota del 22/02/2013 prot. 1006.
Z5D3A140BF | BUONO | 91 | 2023-02-22 | ALPAGO - VIA D. ALIGHIERI n. 36 | 107501170102 | DE MIN MARIO SAS | 01105120255 | Elettricista | 425 | Lavori di verifica e sistemazione impianto elettrico unità abitativa consistenti in: - installazione protezioni differenziali e magnetotermiche linea montante, cantina e garage; - sostituzione protezione differenziale nel centralino interno dell'unità; - rimozione cavi volanti e sostituzione dei componenti danneggiati; - manodopera; - certificato di conformità intervento eseguito. Unità di prossima assegnazione. Come da nota del 22/02/2013 prot. 1006.
ZCF3A13F1E | BUONO | 92 | 2023-02-22 | FELTRE - VIA VALLINA n. 20 | 102100030101 | DAVID DI DAVID CLAUDIO | 01040290254 | Bruciatorista | 212.89 | Intervento di riparazione caldaia con sostituzione scheda elettronica 6332656 comprensivo di manodopera.
Z5D3A140BF | BUONO | 93 | 2023-02-22 | ALPAGO - VIA D. ALIGHIERI n. 36 | 107501170104 | DE MIN MARIO SAS | 01105120255 | Elettricista | 176 | Lavori di riparazione impianto elettrico guasto consistenti in: - eliminazione cavi-perette delle camere; - sistemazione alcuni collegamenti interni alle scatole di derivazione; - manodopera; - certificato di conformità intervento eseguito. Lavorazioni non attribuibili all'inquilino per problematica preesistente all'assegnazione. Come da nota del 22/02/2013 prot. 1006.
Z5D3A140BF | BUONO | 94 | 2023-02-22 | TAMBRE - PIAZZA 11 GENNAIO 1945 n. 14 | 106001050101 | DE MIN MARIO SAS | 01105120255 | Elettricista | 42 | Lavori di controllo luce scale e c.t. con lieve intervento di riparazione consistente in: - sostituzione lampadine; - sistemazione interruttore luci scale; - manodopera. Parti comuni pertinenziali ad unità di prossima assegnazione. Come da nota del 22/02/2013 prot. 1006.
Z5D3A140BF | BUONO | 95 | 2023-02-22 | TAMBRE - STRADA PIAI n. 1 | 106001040101 | DE MIN MARIO SAS | 01105120255 | Elettricista | 48 | Lavori di verifica impianto elettrico vani comuni con prove strumentali e verifiche collegamenti a seguito di segnalazione di presunta anomalia. Come da nota del 22/02/2013 prot. 1006.
Z193A13A2F | BUONO | 96 | 2023-02-22 | BELLUNO - VIA B. CASTELLANI n. 2 | 100603370301 | TUTTO X LA TENDA SAS | 01138450257 | Varie | 280 | Cessione e posa in opera di n.2 tende alla veneziana con lamella da mm 25, per una finistre, colore standard a campionario (grigio) con guide in perlon.
Z323A13EF6 | BUONO | 97 | 2023-02-22 | BELLUNO - VIA G.BERLENDIS n. 73 | 100606010101 | GDI ASSISTANCE S.N.C. | 01105330250 | Bruciatorista | 142.72 | Segnalazione da parte del manutentore della centrale termica di piccole perdite d'acqua dall'impianto Sostituzione valvola di sfiato e valvola d'intercettazione pompa
Z893A139FA | BUONO | 98 | 2023-02-22 | FELTRE - VIA DELLA GRANDE n. 19 | 102110010302 | SED EDIL SRL | 00769630252 | Edile | 1226.55 | Lavori di assitenza edile nella sostituzione vasca da bagno vetusta con nuova doccia ribassata. Oper di demolizione vasca vetusta e rimozione delle piastrelle dell'intera parete, assitenza muraria all'idraulico, ripristino tracce, preparazione massetto, impermeabilizzazione aprete zona doccia, rasatura parete, posa piatrelle. Comprensivo di manodopera e smaltimento del materiale di risulta.
Z893A139FA | BUONO | 99 | 2023-02-22 | FELTRE - VIA ADDA n. 34 | 102108281401 | SED EDIL SRL | 00769630252 | Edile | 253 | Opere murarie di assistenza all'idraulico nella ricerca della perdita e successivo ripristino della parete divisoria.
Z893A139FA | BUONO | 100 | 2023-02-22 | FELTRE - VIA VALLINA n. 20 | 102100030102 | SED EDIL SRL | 00769630252 | Edile | 845.05 | Opere murarie di assistenza realizzazione nuova copertura con spostamento sfiati presenti sulle canne fumarie n.14, ripristino muratura e posa nuove gliglie sfiati n. 14. Comprensivo di materiali e manodopera.
Z573A1E6CA | BUONO | 101 | 2023-02-23 | BELLUNO - VIA BEPI DEL CAPO n. 2 | 100606040101 | DAL FARRA LUCA | 01271400259 | Idraulico | 123 | In occasione del sopralluogo per regolare funzionamento sistema di contabilizzazione del calore è stata riscontrata la necessità di sostituire il contatore dell'acqua calda perché illegibile e con lieve trafilamento d'acqua contatore + 1,5 h di manodopera
Z573A1E6CA | BUONO | 102 | 2023-02-23 | BELLUNO - VIA MEASSA n. 60 | 100618040108 | DAL FARRA LUCA | 01271400259 | Idraulico | 50 | Intervento per sblocco pompa di riscaldamento inquilina entrata da poco
Z573A1E6CA | BUONO | 103 | 2023-02-23 | BELLUNO - VIA MEASSA n. 56 | 100618040307 | DAL FARRA LUCA | 01271400259 | Idraulico | 285 | Intervento eseguito il 12/12/2022 per ripristino funzioamento n° 5 radiatori con sostituzione dei vitoni delle valvole di sfiato e delle testine termostatiche
Z573A1E6CA | BUONO | 104 | 2023-02-23 | BELLUNO - VIA DELL'ANTA n. 135 | 100601020102 | DAL FARRA LUCA | 01271400259 | Idraulico | 530 | manutenzioni impianto idraulico per nuova locazione: sostituzione scarico coassiale caldaia, fornitura due rosoni in PVC, sostituzione pipa lavatrice, sostituzione miscelatore lavabo, materiali vari
Z883A7A5F4 | BUONO | 105 | 2023-02-23 | BELLUNO - P.ZZA S. LUCANO n. 10 | 100601270303 | DAL FARRA LUCA | 01271400259 | Idraulico | 50 | Supporto a ditta spurghi per intervento del 27/10/2022 inquilino entrato da poco
Z573A1E6CA | BUONO | 106 | 2023-02-23 | BELLUNO - VIA CADUTI DEL LAVORO n. 25/B | 100611150104 | DAL FARRA LUCA | 01271400259 | Idraulico | 74 | manutenzione impianto idraulico per nuova locazione. Pulizia scarico cucina con pompa
Z573A1E6CA | BUONO | 107 | 2023-02-27 | PONTE NELLE ALPI - FRAZIONE ARSIE' n. 4 | 104007020201 | DAL FARRA LUCA | 01271400259 | Idraulico | 255 | Lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto idrico consistenti nella sostituzione della cassetta wc, scarico lavabo completo e asta completa di doccetta. Si affida l'incarico per un importo di € 255,00 cosi suddiviso: - cassetta wc € 70,00; - scarico lavabo e asta con doccietta € 70,00; - manodopera e viaggi € 115,00. Unità di nuova assegnazione.
Z2B3A3575A | BUONO | 108 | 2023-02-27 | FONZASO - VIA A. ZUCCO n. 1 | 102203040106 | A.Z. IDROTERMOSANITARIA | 01013910250 | Idraulico | 2592 | Intervento di sostituzione caldaia con lievo dellla vecchia caldaia, installazione della nuova caldaia marca Baxi mod. Duo_tec Compact 24 a condensazione a gas metano, istallazione defangatore, istallazione di n. 4 valvale termostatiche, termostato evoluto x caldaia Baxi, collegamenti idrici, scarico condensa, termici, gas e elettrici, espulsione funi a camino per condensazione compreso di raccordi e manodopera.
Z273A35741 | BUONO | 109 | 2023-02-27 | FELTRE - VIA BELLUNO n. 30/D | 102108290906 | PULITOR | 01167670254 | Servizi pulizia | 375 | Intervento di pulizia con deragnatura e spolveratura travi a vista, lavaggio vetrate, infissi, davanzali, depolveratura balconi, lavaggio dei lampadari e spolveratura arredi, lavaggio ad acqua dei termosifoni, lavaggio ad acido delle piastrelle e arredi sanitari servizio igenico, lavaggio di tutti i pavimenti.
| BUONO | 110 | 2023-02-27 | VAL DI ZOLDO - VIA CAMPAGNA n. 5 | 107401020101 | ZANOLLA DENIS | 00922990254 | Idraulico | 0 | Lavori urgenti di ricerca, verifica e sistemazione perdita sul soffitto della cantina in corrispondenza del servizio igenico soprastante. | Lavoro di somma urgenza in corso di definizione
83557.77

## AFFIDAMENTI 2023 CUMULATI
ATER BELLUNO Azienda territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno (già IACP) 32100 Belluno, via Castellani 2 - 0437 935911 info@aterbl.it - c.f. 00092050251 Ente Pubblico Economico Strumentale Regionale
AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENTIVI AGGREGATI PER SINGOLO O.E. E PER DIVERSA CATEGORIA MERCEOLOGICA, NEL PERIODO : |  |  | DAL 01.01.2023 AL 28.02.2023
Ditta | P.IVA/Cod.F. | Categoria | Numero buoni emessi nel periodo indicato | Numero affidamenti nel periodo indicato | Importo complessivo affidamenti nel periodo indicato
A.Z. IDROTERMOSANITARIA | 01013910250 | Idraulico | 1 | 1 | 2592
BEZ VANNY | 00953360252 | Edile | 1 | 1 | 498.4
BORTOLUZZI GIACOMO DI BORTOLUZZI DANILO & C | 00797780251 | Idraulico | 1 | 0 | 0
C.SERVICE DI TURRO CLAUDIO | 01091270254 | Bruciatorista | 1 | 1 | 203
CORSO GIANANTONIO | 00860590256 | Elettricista | 5 | 2 | 7235
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 01510980228 | Bruciatorista | 2 | 2 | 2240.5
DAL FARRA LUCA | 01271400259 | Idraulico | 9 | 3 | 1467
DALLA BALLA MARCO | 01095240253 | Bruciatorista | 7 | 5 | 872
DAVID DI DAVID CLAUDIO | 01040290254 | Bruciatorista | 1 | 1 | 212.89
DAVID DI DAVID CLAUDIO | 01040290254 | Idraulico | 1 | 1 | 2702
DB SERVICE S.R.L. | 05227300281 | Bruciatorista | 1 | 1 | 145
DE MIN MARIO SAS | 01105120255 | Elettricista | 8 | 3 | 4734
DEOLA STEFANO | 01265440253 | Imbianchino | 3 | 3 | 5522
DEOLA STEFANO | 01265440253 | Varie | 6 | 4 | 5590
ECOLOGICA 2006 | 01038910251 | Spurghi | 2 | 2 | 1150.25
FINBLOK SRL | 00257670257 | Falegname/Serramentista | 2 | 1 | 2098.72
FRANCESCHI S.A.S. | 00902150259 | Edile | 2 | 1 | 3344
G.L. IMPIANTI SNC | 00937010254 | Idraulico | 4 | 3 | 7964
G.T. TERMOIDRAULICA DI TROVATO GIOVANNI | 01094570254 | Bruciatorista | 1 | 1 | 110
G.T. TERMOIDRAULICA DI TROVATO GIOVANNI | 01094570254 | Idraulico | 1 | 1 | 80
GAGLIARDI RENATO & C | 00935090258 | Bruciatorista | 1 | 1 | 13492
GDI ASSISTANCE S.N.C. | 01105330250 | Bruciatorista | 3 | 2 | 660.03
GRUPPO ESSEPI SRL | 00969040252 | Bruciatorista | 4 | 3 | 3696.71
IDRO SERVICE SNC | 01034790251 | Idraulico | 1 | 1 | 153.63
IDROTERMICA DE MIN SRL | 00102120250 | Idraulico | 1 | 1 | 2100
IMAP CASA S.R.L. | 00775080252 | Falegname/Serramentista | 1 | 1 | 330
IMAP CASA S.R.L. | 00775080252 | Fornitori materiale | 1 | 1 | 430
IMAP CASA S.R.L. | 00775080252 | Spurghi | 1 | 1 | 65
LA.BELL. SAS DI COSTANTINI VIVIANO & C. | 00502740251 | Edile | 1 | 1 | 485
LATTONERIA TURRIN DI TURRIN NATALE | 01181470251 | Falegname/Serramentista | 1 | 1 | 280
LUCA LATTI | 01060000252 | Lattoniere | 1 | 1 | 3300
MATTIA BENIAMINO & C. S.N.C. | 00793610254 | Edile | 1 | 1 | 3440
MULTISER SRL | 01197350257 | Edile | 1 | 1 | 756
PULITOR | 01167670254 | Servizi pulizia | 1 | 1 | 375
RED CALOR S.R.L. | 00659220255 | Bruciatorista | 1 | 1 | 190
S.A. IMPIANTI DI SOGNE ANGELO & C. S.N.C. | 01008590257 | Idraulico | 1 | 1 | 50
SAFRIGO | 01221950254 | Bruciatorista | 1 | 1 | 134
SCOPEL RUGGERO DI SCOPEL NICOLA | 01237390255 | Bruciatorista | 1 | 1 | 151
SED EDIL SRL | 00769630252 | Edile | 3 | 1 | 2324.6
SPAZIO CASA DI MAHILAJ ELIDON | 01107140251 | Edile | 2 | 1 | 2670
SPAZIO CASA DI MAHILAJ ELIDON | 01107140251 | Falegname/Serramentista | 1 | 1 | 450
SPAZIO CASA DI MAHILAJ ELIDON | 01107140251 | Imbianchino | 1 | 1 | 500
SPAZIO CASA DI MAHILAJ ELIDON | 01107140251 | Varie | 1 | 1 | 550
TERMOIDRAULICA AGORDINA | 00856150255 | Idraulico | 1 | 1 | 78.63
TERMOIDRAULICA TORMEN DI TORMEN MASSIMO | 0175910255 | Idraulico | 1 | 1 | 368
TUTTO X LA TENDA SAS | 01138450257 | Varie | 1 | 1 | 280
VI.ELLE.GI DI FABIO CAVAZZINI | 01142770252 | Falegname/Serramentista | 4 | 3 | 525
ZANOLLA DENIS | 00922990254 | Idraulico | 11 | 6 | 23888.96
110484.32
ALLEGATO 02 AL D.D. N.189 DEL 30.03.2023